|  |  | Erklärung zur Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage am Niederspannungsnetz der Stadtwerke Senftenberg GmbH (je ein Exemplar pro Einzelanlage) |
| --- | --- | --- |
| Eingangsvermerk: |  |  | Anlage gem. Fertigstellungsanzeige vom: |  | Vorgang: |  |  |
|  | A) Bezeichnung, Standort, Genehmigung der Anlage |  |
|  | 1 | Bezeichnung der Anlage: |  |  |
|  | 2 | Fabrikatsnummer: |  |  |
|  | 3 | max. Wirkleistung (PAmax): |  | kW | max. Scheinleistung (SAmax): |  | kVA |  |
|  |  | (inst. Leistung i.S.d. § 5 Nr. 22 EEG, bei PV-Anlagen: GS-seitige Modulleistung) |  | (PV-Anlagen: WS-seitige Ausgangsleistung) |  |  |
|  | 4 | Standort: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PLZ, Ort / Gemarkung |  | Flur |  | Flurstück |  |
|  |  |  | Straße/ Hausnummer |  |
|  | 5 | Standortkoordinaten: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Gauß-Krüger): | Hochwert |  | Rechtswert |  | Bezugselypsoid |  |
|  | 6 | behördl. Genehmigung: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Art der Genehmigung |  | Nr./AZ |  | Datum der Genehmigung |  |
|  | B) Technische Angaben |  |
|  | 1 | Übergabestelle |  |  |
|  |  |  |  | vorhandener Hausanschlusskasten |  | vorhandene Zähleranschlusssäule |  | neue Zähleranschlusssäule |  |
|  | 2 | Netzsicherheitsmanagement |  |  |
|  |  |  |  | vierstufiger EFR-Empfänger (Anlagen >25kW) |  |
|  |  |  |  | Anlagen mit installierter Leistung ≤ 25kW |  |
|  | 3 | Installation des EFR- Empfängers |  |
|  |  |  |  | Gerätetyp |  | Fabrikatsnummer |  | Baujahr |  |
|  |  |  |  | Einbaudatum |  | Inbetriebnahmedatum |  |  |  |
|  |  |  |  | in der Übergabestelle |  | in der Erzeugungsanlage |  |  |  |
|  |  |  | Die Installation des Funkrundsteuerempfängers einschließlich der Steuerung der Erzeugungsanlagen entsprechen den technischen Mindestanforderungen der Verteilnetz Plauen GmbH zum Netzanschluss und dessen Nutzung (TMA). Die Weiterverarbeitung der Steuerbefehle vom EFR- Empfänger zur Erzeugungsanlage wurde umgesetzt und die Funktion geprüft. Die ordnungsgemäße Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement ist somit gewährleistet. |  |
|  | 4 | Erzeugungsanlage und NA-Schutz |  |
|  | 4.1 |  |  | Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheiten vorhanden |  |
|  | 4.2 |  |  | Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden |  |
|  | 4.3 |  |  | Einstellwert U>(10 min-Wert) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Soll |  | Ist |  |  |  |
|  |  |  |  |  | am zentralen NA-Schutz |  | 1,10 Un |  |  | Un |  |  |
|  |  |  |  |  | am integrierten NA-Schutz |  | 1,10 Un * |  |  | Un |  |  |
|  |  |  |  | * | wenn zentraler NA-Schutz mit 1,10 Un vorhanden, kann Einstellwert am integrierten NA-Schutz bis 1,15 Un erhöht werden. Der Anlagenerrichter prüft die Auswirkungen auf die Kundenanlage. |  |
|  | 4.4 |  |  | Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „zentraler NA-Schutz - Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt |  |
|  | 4.5 | Blindleistungsfahrweise |  |
|  |  |  |  | cos ( (P)- Kennlinie |  | Q(U)- Kennlinie |  |
|  |  |  |  | cos (=0,90/0,95 fest eingestellt |  | cos (=1,00 (für EA≤3,68 kVA) |  |
|  |  |  | Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N-4105 und den technischen Anschlussbedingungen der SWS-GmbH errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV Vorschrift 3 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt. |  |
|  | 4.6 | Speicher |  |
|  |  |  |  | Konformitätsnachweis für den Speicher/Wechselrichter vorhanden |  |
|  |  |  |  | NA-Schutz im Speicher/Wechselrichter vorhanden und nach VDE-AR-N 4105 eingestellt |  |
|  |  |  |  | Wirkleistungsbegrenzung der Gesamtkombination Erzeugungsanlage/Speicher am Netzanschlusspunkt auf |  | % der EZA |  |
|  |  |  |  | Speicher ohne Lieferung in das öffentliche Netz |  | Speicher ohne Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz |  |
|  |  |  |  | Schaltung entsprechend TAB NS/UH der SWS-GmbH: |  | A 7 |  | A 8 |  | A 9 |  | A 10 |  |
|  |  |  | Der Speicher/Wechselrichter ist nach VDE-AR-N-4105, dem FNN-Hinweis „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“ und den technischen Anschlussbedingungen der Verteilnetz Plauen GmbH errichtet worden. Bei Batteriespeichersystemen (BSS) nach dem KfW-Marktanreizprogramm ist der Anlagenerrichter nachweislich für die Einhaltung und Inbetriebnahme des BSS durch den Anlagenhersteller geschult worden. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV Vorschrift 3 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt. |  |

|  | C) Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG / KWK-G) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 1 oder 2 EEG sind erfüllt |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Satz 1 EEG sind erfüllt |  |
|  |  |  |  |  |  | (gilt nur für Biogas) |  |
|  |  |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 8 EEG sind erfüllt |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Satz 2 EEG sind erfüllt |  |
|  |  |  |  | (gilt nur für Windenergie) |  | (gilt nur für Biogas) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | die Anforderungen des § 9 Abs. 5 Satz 3 EEG sind erfüllt |  |
|  |  |  |  |  |  | (gilt nur für Biogas) |  |  |
|  | 2 |  |  | die Voraussetzungen für eine vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung gem. § 24 EEG sind nicht erfüllt |  |
|  |  |  |  | (gilt nur für PV-Freiflächenanlagen) |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Registrierung im Marktstammdatenregister : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Registrierungspflicht nach § 3 MaStRV ) |  | Datum |  | Anlagenregisterkennziffer |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum |  | Registrierungsnummer |  |
|  | 5 |  |  | Zuschlagsnummer gemäß § 12 FFAV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (gilt nur für PV-Freiflächenanlagen) |  | Datum |  | Zuschlagsnummer |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum |  | Zuschlagsnummer |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum |  | Zuschlagsnummer |  |
|  | 6 |  |  | Antrag auf Zulassung als KWK- Anlage i.S.d. § 6 KWK-G |  |
|  |  |  |  | (Eingangsbestätigung des BAFA beilegen) |  |
|  | 7 |  |  | Anzeige der KWK- Anlage i.S.d. § 6 Abs. 6 KWK-G |  |
|  |  |  |  | (Anzeige beim BAFA beilegen) |  |
|  | 8 |  |  | Zulassung als KWK- Anlage i.S.d. § 6 KWK-G |  |
|  |  |  |  | (Zulassung des BAFA beilegen) |  |
|  | D) Besonderheiten / Bemerkungen |  |
|  | E) Bestätigung der Inbetriebnahme |  |
|  | 1 | Die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte am: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum |  | Uhrzeit |  |
|  |  |  |  | ausschließlich mit erneuerbaren Energien |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mit sonstigen Energieträgern |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte/n mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich der Stadtwerke Senftenberg GmbH schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen. |  |
|  | 3 |  | Errichter / Inbetriebsetzer |  | Anlagenbetreiber |  |
|  |  |  | Firma / Name des Bearbeiters |  | Firma / Name des Bearbeiters |  |
|  |  |  | Straße / Hausnummer |  | Straße / Hausnummer |  |
|  |  |  | PLZ / Ort |  | PLZ / Ort |  |
|  |  |  | Datum, Stempel und Unterschrift |  | Datum, Stempel und Unterschrift |  |
| F) Vermerk Stadtwerke Senftenberg GmbH: |  |
| Bearbeiter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Struktur |  | Name |  | Unterschrift |  | Kopie an: |  |  |  |

| Erläuterungen zur Erklärung zur Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage am Niederspannungsnetz der Stadtwerke Senftenberg GmbH |
| --- |
| Allgemeine Hinweise: Eine Erzeugungsanlage (Einzelanlage) ist den gesetzlichen Bestimmungen (EEG, KWK-G) folgend jede selbstständige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien einschließlich sämtlicher technisch für den Dauerbetrieb erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen. Daher ist für jede Inbetriebnahme einer Einzelanlage innerhalb von Erzeugungsanlagenparks eine separate Erklärung zur Inbetriebnahme abzugeben. Bei Änderungen der technischen Angaben und zum Entkupplungsschutz (Teil B) ist die Erklärung zu erneuern. Hierbei ist jedoch jeweils das Inbetriebnahmedatum i. S. der gesetzlichen Bestimmungen anzugeben. Sofern zur Erfassung der Einspeisemengen der Erzeugungsanlage eine bereits vorhandene Messeinrichtung genutzt wird (Einspeisung mehrerer Erzeugungsanlagen über gemeinsame Messung), ist der Stadtwerke Senftenberg GmbH der Zählerstand der Messeinrichtung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neu angeschlossenen Erzeugungsanlage mitzuteilen. Liegt kein Zählerstand vor, wird die Stadtwerke Senftenberg GmbH eine Abgrenzung des Zählerstandes vornehmen. Zur Geltendmachung eines gesetzlichen Vergütungsanspruches sind weitere Nachweise sowie ein Foto der Erzeugungsanlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. bei vorgenommenen Änderungen zu erbringen. |
| Ziffer | Begriff | Erläuterungen / Hinweise / Ergänzungen |  |
| Formularkopf | Anlage gem. Fertigstellungsanzeige vom | Datum der Fertigstellungsanzeige gemäß ANA. |  |
|  | Vorgangsnummer | Angabe der Vorgangsnummer für das betreffende Anschlussprojekt |  |
| A | 1 | Bezeichnung der Anlage | Angabe der Anlagenbezeichnung bzw. Kurzbezeichnung der Einzelanlage. Bei Einspeiseparks ist zusätzlich die Parkbezeichnung anzugeben Beispiel: „Biogasanlage Mustermann 2“ oder „Windpark Musterfeld / WEA XY“ |  |
|  | 2 | Fabrikatsnummer | Angabe der Fabrikationsnummer für die Gesamtanlage (sofern diese vorliegt) oder der Seriennummer des Generators. |  |
|  | 3 | Leistung der Anlage | Angabe der zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme tatsächlich fertig gestellten Anlagenwirkleistung, d.h. die inst. Leistung i.S.d. § 3 Nr. 6 EEG, bei PVA gleichspannungsseitige Modulleistung und die Scheinleistung, d. h. bei PVA die wechselspannungsseitige Ausgangsleistung. |  |
|  | 4 | Standort | Angabe des Standortes der Anlage einschließlich der Gemarkungs- und Flur-/Flurstückangaben. |  |
|  | 5 | Standortkoordinaten | Angabe der Standortkoordinaten der Einzelanlage bei Standorten im Außenbereich von Gemeinden. Bei größeren Anlagen sind die Koordinaten des zentralen Standortes ausreichend. Für Anlagen im Innenbereich von Gemeinden mit Adressangaben sind die Standortkoordinaten nicht erforderlich. |  |
|  | 6 | Behördliche Genehmigung | Angabe der Art, des Aktenzeichens sowie des Datums der behördlichen Genehmigung (z.B. Baugenehmigung, Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz, wasserrechtliche Genehmigung) der Erzeugungsanlage bzw. von Teilen der Erzeugungsanlage, sofern eine solche erforderlich ist. |  |
| B | 1 | Übergabestelle | Angabe der Art der Übergabestelle |  |
|  | 2 | Netzsicherheitsmanagement (NSM) | Angabe zur Zahl der Stufen zum NSM. 4-stufig – vier Stufen der Einspeiseleistung (0, 30, 60 oder 100 % der Einspeisekapazität) Begrenzung der Ausgangsleistung auf 70% der Modulleistung für neu in Betrieb genommene PV-Anlagen ≤ 25kW entfällt. Für >25kW Anlagen besteht eine Pflicht entsprechend § 9 EEG 2023 |  |
|  | 3 | Installation des EFR-Empfängers | Angabe des Standortes, Gerätetyps, der Fabrikatsnummer, des Baujahres, des Einbau- und Inbetriebnahmedatums des EFR-Empfängers. |  |
|  | 4 | Erzeugungsanlage und NA-Schutz | Angaben zum NA-Schutz der Erzeugungsanlage. Die Abschaltzeit umfasst den Schutzrelais-Einstellwert und die Eigenzeit der Schutzeinrichtung und des Schalters in Summe. Die Abschaltzeit darf max. 200ms betragen. Bei Errichtung eines zentralen NA-Schutzes ist die Auslösezeit des NA-Schutzes aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz zu entnehmen und zur Eigenschutz des Kuppelschalters zu addieren. Für den Eigenschutz der Erzeugungsanlage ist der Anlagenerrichter verantwortlich. Die ordnungsgemäße Funktion des NA-Schutzes wird durch den Errichter und Betreiber der Anlage verbindlich erklärt. |  |
|  | 4.1 | Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheit | Herstellererklärung zur Ausweisung der elektrischen Eigenschaften der Erzeugungseinheit und Bestätigung der Konformität zur VDE-AR-N-4105 |  |
|  | 4.2 | Konformitätsnachweis für den NA-Schutz | Konformitätsnachweis zur VDE-AR-N-4105 für den NA-Schutz vorhanden |  |
|  | 4.3 | Einstellwert | Einstellwert des Spannungssteigerungsschutzes U>(gleitender 10-min-Mittewertsschutz). Der dem Netzbetreiber am nächsten liegende U> muss auf 1,10 Un eingestellt sein. |  |
|  | 4.4 | Auslösetest | Im Falle des zentralen NA-Schutzes ist eine Prüfung des Auslösekreises NA-Schutze-Kuppelschalter durch den Anlagenerrichter vorzunehmen. |  |
|  | 4.5 | Blindleistungsfahrweise | Für Erzeugungseinheiten, die über Umrichter in das Verteilnetz einspeisen ist generell die Standard cos (-Kennlinie der VDE-AR-N- 4105 einzustellen. Erzeugungseinheiten ohne Umrichter können die vorgegebenen Blindleistungswerte (0,90 oder 0,95 untererregt) fest einstellen. |  |
|  | 4.6 | Speicher | Angaben zum Einsatz von Stromspeichern und dessen Funktionsweise. Bei Anlagen, die eine Vergütung als EEG/KWKG-Strom erhalten, ist von den beiden technisch-bilanziellen Anforderungen „Speicher ohne Lieferung in das öffentliche Netz“ bzw. „Speicher ohne Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz“ mindestens eine Variante auszuwählen. |  |
| C | 1 | Erfüllung gesetzlicher Vorgaben – EEG/KWK-G § 9 Abs. 1 oder 2 EEG | Für Anlagen (EEG/KWK-G) mit einer Leistung größer 100 kW sind Anlagenbetreiber verpflichtet, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen auszustatten, mit denen die Stadtwerke Senftenberg GmbH jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren und die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann (§ 9 (2) Nr.1 EEG 2023). Gemäß § 9 (2) Nr.2 EEG 2023 sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit einer installierten Leistung von mehr als 25 Kilowatt und höchstens 100 Kilowatt verpflichtet, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen auszustatten, mit denen die Stadtwerke Senftenberg GmbH jederzeit die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie und mit einer installierten Leistung von höchstens 25 kW sind verpflichtet, ihre Anlagen mit technischen Einrichtungen auszustatten, mit denen die Stadtwerke Senftenberg GmbH die Ist-Einspeisung abrufen kann. Die Begrenzung der Leistung am Netzverknüpfungspunkt auf eine maximale Wirkleistungseinspeisung von 70 % entfällt. |  |
|  |  | § 9 Abs. 5 Nr. 1 EEG | Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen bei der Erzeugung des Biogases ein neu zu errichtendes Gärrestlager am Standort der Biogaserzeugung technisch gasdicht abdecken. |  |
|  |  | § 9 Abs. 5 Nr. 2 EEG | Die hydraulische Verweilzeit in dem gasdichten und an eine Gasverwertung angeschlossenen System muss mindestens 150 Tage betragen. Dies gilt nicht, wenn zur Erzeugung des Biogases ausschließlich Gülle i.S.d. § 5 Nr. 19 EEG oder Bioabfälle eingesetzt werden. |  |
|  |  | § 9 Abs. 6 Nr. 3 EEG | Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas müssen bei der Erzeugung des Biogases zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen zur Vermeidung einer Freisetzung von Biogas verwenden. |  |
|  |  | § 9 Abs. 6 EEG | Bei Windenergieanlagen muss sichergestellt sein, dass am Verknüpfungspunkt der Anlage mit dem Netz die Anforderungen der Systemdienstleistungsverordnung erfüllt werden. |  |
|  | 2 | § 32 Abs. 2 EEG | Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme wurde in derselben Gemeinde die für den Erlass des B-Plans zuständig ist und im Umkreis von 2 km innerhalb der letzten 24 Kalendermonate keine weitere Fotovoltaikanlage (s.g. Freiflächenanlage) in Betrieb genommen. |  |
|  | 3 | Registrierung der Anlagen | Anlagenbetreiber sind nach EEG verpflichtet, die Stammdaten ihrer Anlage im Marktstammdatenregister einzutragen. Für die Zeit, in der die Anlage nicht registriert war, entfällt der Anspruch auf Auszahlung der finanziellen Förderung nach EEG. Eine Kopie der Registrierungsbestätigung ist beizulegen. |  |
|  | 4 | Registrierung im PV-Melderegister | weggefallen |  |
|  | 5 | Zuschlagsnummer gemäß § 12 FFAV | Die Bundesnetzagentur muss für jedes Gebot, für das ein Zuschlag erteilt worden ist, die vom Bieter nach § 6 Absatz 3 FFAV übermittelten Angaben und die nach § 6 Absatz 4 FFAV übermittelten Nachweise sowie den Zuschlagswert registrieren. Bietern muss die Bundesnetzagentur auf Antrag Auskunft über die für sie registrierten Zuschläge erteilen. |  |
|  | 6 | Zulassung als KWK- Anlage | Antrag auf Zulassung als KWK- Anlage durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist erfolgt. Eine Kopie der Eingangsbestätigung des Antrages beim BAFA ist beizulegen. |  |
|  | 7 | kleine KWK-Anlagen | Anzeige von kleinen KWK-Anlagen beim BAFA: Die Anlage wurde gemäß Nr. 2 der Allgemeinverfügung zur Erteilung der Zulassung für kleine KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 10 Kilowatt beim BAFA angezeigt. Eine Kopie der Anzeige gegenüber dem BAFA ist beizulegen. |  |
|  | 8 | Zulassung als KWK- Anlage | Zulassung als KWK- Anlage wurde durch das BAFA erteilt. Eine Kopie der Zulassung i.S.d. § 6 KWK-G durch das BAFA ist beizulegen. |  |
| D |  | Besonderheiten / Bemerkungen | Bemerkungsfeld für den Anlagenbetreiber bzw. Errichter / Inbetriebsetzer. Z. B. der Verweis auf die „Zusatz-Erklärung zur Bestimmung des Zeitpunktes der Inbetriebnahme einer PV- Erzeugungsanlage gemäß EEG bei Inbetriebnahme von PVA ohne Netzanschluss. |  |
| E | 1 | Erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage | Die Inbetriebnahme gemäß EEG setzt die technische Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien voraus. Die Anlage muss fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert sein. Angabe des Zeitpunktes (Datum und Uhrzeit) der Inbetriebsetzung der Anlage. Angabe ob die Anlage ausschließlich mit erneuerbaren oder mit sonstigen Energieträgern in Betrieb genommen wurde. |  |
|  | 2 | Erklärung | Erklärung der Unterzeichner, dass alle Angaben der Erklärung wahrheitsgemäß sind und dass etwaige Abweichungen dem Netzbetreiber unverzüglich mitgeteilt werden. |  |
|  | 3 | Errichter / Inbetriebsetzer bzw. Anlagenbetreiber | Angabe der Anlagenbetreiber- und Errichterdaten. Die Richtigkeit dieser Erklärung ist durch die Unterschrift des Errichters / Inbetriebsetzer und durch die des Anlagenbetreibers zu bestätigen. |  |