|  |  |  | Umsetzungshinweise zur ANA der SW SFB GmbH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Anmeldung zum Netzanschluss ist für alle Neuanschlüsse und technischen Änderungen am Netzanschluss sowie für die In- und Außerbetriebnahme von elektrischen Anlagen gemäß der für Stadtwerke Senftenberg GmbH gültigen TAB vor Beginn der Errichtung der elektrischen Anlagen vorzunehmen und vom Anschlussnehmer zu unterzeichnen. Dies gilt für alle Entnahmeanlagen und Erzeugungs-/Einspeiseanlagen in allen Spannungsebenen. Die Fertigstellungsanzeige/Anmeldung zur Anschlussnutzung ist durch den Anschlussnutzer (Unterschrift) rechtzeitig vor Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage einzureichen und kann auf der Kopie der Anmeldung zum Netzanschluss erfolgen. |  |  |  |  |
| 1 6 9 10 11 1. Schritt | Anmeldung zum Netzanschluss (Neuanschluss, Änderungen am Netzanschluss oder Demontagen)  Es sind die Punkte bis und bis auszufüllen. Wenn bereits bekannt, unter Punkt den Elektrofachbetrieb bzw. die Elektrofachkraft eintragen. |  |  |  |
| 1 6 7 11 8 2. Schritt | Fertigstellungsanzeige/Inbetriebsetzungsauftrag/Anmeldung der Anschlussnutzung  Es sind die Punkte bis , der Punkt bei Messstellenbetrieb durch die SW SFB GmbH und die Punkte bis auszufüllen. |  |  |  |
| 1 zu | Ankreuzen der entsprechenden Kategorie. |  |  |  |
| 2 zu | Daten des Anschlussnehmers sind auszufüllen. Anschlussnehmer ist jedermann, in dessen Auftrag eine elektrische Anlage an das Netz angeschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Objektes (Grundstück oder Gebäude), das an das Netz angeschlossen ist. |  |  |  |
| 3 zu | Daten der Anschlussstelle sind auszufüllen. Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstück), an dem sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers und dem Netzanschluss befindet. |  |  |  |
| 4 zu | Daten des Anschlussnutzers sind auszufüllen, wenn dieser nicht identisch mit dem Anschlussnehmer ist. Anschlussnutzer ist jeder, der einen Netzanschluss zur Entnahme oder Einspeisung elektrischer Energie am Zählpunkt nutzt. |  |  |  |
| 5 zu | Ankreuzen der entsprechenden Kategorie. Beispiel 1: Neuanschluss mit Errichtung einer neuen elektrischen Anlage u. Neuaufbau des Zählerplatzes mit Dreipunktbefestigung Beispiel 2: Änderung am Netzanschluss mit Leistungserhöhung und Umbau des Zählerplatzes mit Dreipunktbefestigung Beispiel 3: Änderung am Netzanschluss mit Anlagentrennung und Umbau des Zählerplatzes mit Dreipunktbefestigung Beispiel 4: Außerbetriebnahme des Netzanschlusses mit Außerbetriebnahme der elektrischen Anlage |  |  |  |
| 6 5 1 zu |  | Alle zutreffenden Angaben zu der elektrischen Anlage angeben. Bitte beachten, dass immer die jeweiligen zugehörigen Datenblätter auszufüllen sind. Wenn eine Wärmestromanwendung oder eine Anlage bzw. ein Gerät mit Netzrückwirkungen angemeldet wird, dann ist eines der zutreffenden Datenblätter der ANA beizufügen: - Datenblatt für den Anschluss von Elektro-Wärmepumpenanlagen - Datenblatt für den Anschluss von Elektro-Wärmespeicheranlagen - Datenblatt für den Anschluss von Geräten und Anlagen mit Netzrückwirkungen Wenn im Punkt angekreuzt ist, dann ist das - Datenblatt für den Anschluss von Erzeugungs-/Einspeiseanlagen der ANA beizufügen. Beispiel für eine Mehrkundenanlage mit Einspeisung: |  |  |
| 7 zu |  | Für den Messstellenbetrieb durch die Stadtwerke Senftenberg GmbH wird hier der Einbau, der Wechsel, die Verlegung oder der Ausbau der Messeinrichtung bei die SW SFB GmbH beauftragt. Soll ein vom Anschlussnutzer beauftragter fachkundiger Dritter im Sinne des § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes den Messstellenbetrieb durchführen, muss der dritte Messstellenbetreiber mit Stadtwerke Senftenberg GmbH einen Messstellen- und ggf. Messrahmenvertrag abgeschlossen haben. Beispiel: |  |  |
| 8 zu |  | Anbringungsort der Messeinrichtungen und Angabe zum Zählerplatz eintragen. Beispiel: |  |  |